ICS 65.020.01

B 05

中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准

NY

NY/T XXXX—202X

芥菜型油菜品种鉴定  SSR分子标记法

Identification of brassica juncea varieties—SSR marker method

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX发布

中华人民共和国农业农村部   发布

目   次

目   次	I

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略词	1

5 原理	2

6 主要仪器设备及试剂	2

7 溶液配制	2

8 引物相关信息	2

9 参照品种及其使用	2

10 操作程序	2

11 等位变异数据采集	4

12 结果判定	5

附 录 A（规范性）主要仪器设备及试剂	6

附 录 B（规范性）溶液配制	8

附 录 C（规范性）引物名单及序列	10

附 录 D（资料性）引物相关信息	11

附 录 E（资料性）参照品种相关信息	16

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部种业管理司提出。

本文件由全国植物新品种测试标准化技术委员会（SAC/TC 277）归口。

本文件起草单位：四川省农业科学院作物研究所

本文件主要起草人：

芥菜型油菜品种鉴定  SSR分子标记法

  - 范围

本文件规定了利用简单重复序列（SSR）分子标记进行芥菜型油菜（Brassica juncea L.）品种鉴定的操作程序、数据记录和统计分析与结果判定。

本文件适用于芥菜型油菜品种SSR指纹数据采集、数据库构建和品种鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2  农作物种子检验规程  扦样

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 2594  植物品种鉴定 DNA分子标记法  总则

  - 术语和定义

NY/T 2594规定的术语和定义适用于本文件。

  - 缩略词

下列缩略语适用于本文件。

APS：ammonium persulphate，过硫酸铵。

bp：base pair，碱基对。

CTAB：cetyltrimethylammonium bromide，十六烷基三甲基溴化铵。

DNA：deoxyribonucleic acid，脱氧核糖核酸。

dNTPs：deoxyribonucleoside triphosphate，脱氧核糖核苷三磷酸。

EDTA：ethylene diamine tetraacetic acid，乙二胺四乙酸二钠。

PAGE：polyacrylamide gel electrophoresis，聚丙烯酰胺凝胶电泳。

PCR：polymerase chain reaction，聚合酶链式反应。

SSR：simple sequence repeat，简单重复序列。

Taq 酶：Taq-DNA polymerase，耐热DNA聚合酶。

Tris：Tris(hydroxymethyl)methyl aminomethane THAM，三羟甲基氨基甲烷。

TE：Tris-EDTA，三羟甲基氨基甲烷-乙二胺四乙酸。

TBE：Tris-borate-EDTA，三羟甲基氨基甲烷-硼酸盐-乙二胺四乙酸。

TEMED：N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine，四甲基乙二胺。

  - 原理

SSR广泛分布于芥菜型油菜基因组，不同品种间每个SSR位点重复单位的数量可能不同。由于每个SSR位点两侧的序列是高度保守和单拷贝的，因而可根据其两侧的序列设计一对特异引物，利用PCR技术对两条引物间的DNA序列进行扩增。在电泳过程中，主要由于SSR位点重复单位的数量不同引起的不同长度的PCR扩增片段在电场作用下得到分离，经硝酸银染色或者荧光染料标记加以区分。因此，根据SSR位点的多态性，利用PCR扩增和电泳技术可以鉴定芥菜型油菜品种。

  - 主要仪器设备及试剂

主要仪器设备及试剂见附录A。

  - 溶液配制

溶液配制方法见附录B。

  - 引物相关信息

引物名单及序列见附录C，引物相关信息见附录D。

  - 参照品种及其使用

在进行等位变异检测时，应同时包括相应参照品种的PCR扩增产物。

注1：多个品种在某一SSR位点上可能都具有相同的等位变异。在确认这些品种该位点等位变异大小与参照品种相同后，这些品种也可替代附录C中的参照品种使用。

注2：同一名称不同来源的参照品种的某一位点上的等位变异可能不相同，在使用其他来源的参照品种时，应与原参照品种核对，确认无误后使用。

注3：对于附录C中未包括的等位变异，应按本文件方法，确定其大小和对应参照品种。

  - 操作程序

10.1  样品准备

送验样品可为种子、幼苗、叶片等组织或器官。种子样品需扦样时，应符合GB/T 3543.2的规定。每份样品取不少于30个个体的叶片或其他等效物，混合分析，必要时进行个体检测。

10.2  DNA提取

CTAB提取法：将混合样品在液氮中研磨至粉末，迅速取约200 mg粉末置于2 mL离心管中；每管加入600 µL 65℃预热的CTAB提取液充分混合，65℃恒温水浴45 min~60 min，每间隔10 min颠倒混匀一次；每管加入等体积的三氯甲烷-异戊醇（24:1，V:V），轻缓混匀后，静置10 min；12 000 r/min离心8 min后，吸取上清液至新的离心管，再加入等体积预冷的异丙醇，颠倒离心管数次，在-20℃放置30 min；4℃，12 000 r/min离心8min，弃上清液；用70%乙醇洗涤DNA沉淀2次，风干，加入100 µL无菌水或TE缓冲液。检测DNA浓度和质量，-20℃保存。

注：以上为推荐的DNA提取方法，所获DNA质量能够满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用。DNA溶液的紫外吸光度OD260与OD280的比值宜介于1.7~2.0。

10.3  PCR扩增

10.3.1 反应体系

10 μL PCR 反应体系包括：基因组DNA 50 ng/µL，正向、反向引物各0.25 µmol/L，每种dNTP 0.15 mmol/L，Taq DNA聚合酶0.1 U/µL，1×PCR 缓冲液（含Mg2+ 2.5 mmol/L），以超纯水补足至所需体积。可依据实验调整反应体系。

PCR扩增反应体系的总体积和组分的终浓度根据表1进行配制，可以依据试验条件的不同作适当调整。表1中的缓冲液中若含有MgCl2，不再加MgCl2溶液，加等体积无菌水替代。利用毛细管电泳进行荧光检测时需使用荧光标记的引物，荧光标记位于上游引物5’端，详见附录D。

表1  PCR扩增反应体系

| 反应组分 | 原浓度 | 终浓度 | 反应体积,µL |
| --- | --- | --- | --- |
| 10×缓冲液(含MgCl2) | 10× | 1× | 1.0 |
| dNTPs | 10 mmol/L | 0.15mmol/L | 0.6 |
| Taq 酶 | 5 U/µL | 0.5U/µL | 0.1 |
| 引物 | 10 µmol/L | 0.25mol/L | 0.25 |
| DNA | 25 ng/µL | 2.5 ng/µL | 2 |
| dd H2O | - | - | - 6.05 |
| 总体积 |  |  | - 10 |
| - 注：反应组分的原浓度、体积为参考值。 |  |  |  |

10.3.2 反应程序

反应参数可根据PCR扩增仪型号、酶、引物等不同而做适当的调整。推荐反应程序为：94℃预变性2 min；94℃变性40 s，55℃退火30 s，72℃延伸45 s，共35个循环；72℃延伸5 min，产物4℃保存。

10.4  PCR产物检测

10.4.1 变性聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳（PAGE）

10.4.1.1 制胶

用洗涤剂将玻璃板清洗干净，再用双蒸水、75%乙醇分别擦洗3遍。玻璃板干燥后，将1 mL亲和硅烷工作液均匀涂在长玻璃板上，将1 mL剥离硅烷工作液均匀涂在带凹槽的短玻璃板上，玻璃板干燥后，将0.4 mm厚的塑料隔条整齐放在长玻璃板两侧，盖上凹槽短玻璃板,用水平仪调整水平。取100 mL 6% PAGE胶溶液，加入100 µL TEMED和400 µL 10 %的过硫酸铵（可根据室温调整用量），轻轻摇匀，将胶灌满玻璃胶室，灌胶过程中勿产生气泡，在凹槽处将鲨鱼齿梳的平齐端向里轻轻插入胶液约0.4cm。胶液聚合至少1 h以上，清理胶板表面溢出的胶液，轻轻拔出梳子，用水清洗干净备用。

注：聚丙烯酰胺凝胶电泳可根据不同仪器设备进行调整。

10.4.1.2 预电泳

将聚合好的胶板安装于电泳槽上，在电泳正极槽（下槽）加入约800 mL的 1×TBE缓冲液，负极槽（上槽）加入约800 mL的 1×TBE缓冲液，在85W恒功率下预电泳10~20 min。

10.4.1.3 电泳

用移液器清除凝胶顶端气泡和杂质。将样品梳插入凝胶约1 mm~2 mm。每一个加样孔点入1 µL~2 µL样品，在胶板一侧点入DNA Marker。85W恒功率电泳，电泳时间参考二甲苯青指示带移动的位置和扩增产物预期片段大小范围（参见附录D）。电泳参考时间约为1 h~1.5 h。电泳结束后关闭电源，取下玻璃板并轻轻撬开，取出凝胶。凝胶附着在长玻璃板上。

10.4.1.4 银染

将粘有凝胶的长玻璃板胶面向上浸入“固定/染色液”中，轻摇染色槽，使“固定/染色液”均匀覆盖胶板，置于摇床上染色20 min~25 min。将胶板移入水中漂洗30 s~60 s。再移入显影液中，轻摇显影槽，使显影液均匀覆盖胶板，待条带清晰，将胶板移入清水中漂洗5 min，晾干胶板，放在胶片观察灯上观察记录结果，用数码相机或凝胶成像系统拍照保存。

10.4.2 荧光毛细管电泳

10.4.2.1  样品准备

等体积混合不同荧光标记扩增产物，混匀后从混合液中吸取1 µL加入到DNA分析仪专用96孔板中。板中各孔分别加入0.1 µL分子量内标和8.9 µL去离子甲酰胺。将样品95℃变性5 min，取出后立即置于冰上，冷却10 min以上。瞬时离心10 s后放置于DNA分析仪上。

10.4.2.2  等位变异检测

打开DNA分析仪，检查仪器工作状态和试剂状态，将装有样品的96孔上样板放置于样品架基座上，打开数据收集软件，按照仪器使用手册，编辑样品表，执行运行程序，DNA分析仪将自动运行，并保存电泳原始数据。

  - 等位变异数据采集

11.1 等位变异命名

每个SSR位点的等位变异以扩增片段大小的形式表示，详见附录D。

11.2 变性聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳

根据参照品种的迁移位置，对待测样品在该位点的等位变异进行确认。

11.3 毛细管电泳荧光检测

使用毛细管电泳检测设备的片段分析软件，读出待测品种与对应参照品种的等位变异数据。比较参照品种的等位变异大小数据与表D.1中参照品种相应的数据，两者之间的差值为系统误差。从待测样品的等位变异数据中去除该系统误差，得到的数据即为待测样品该位点的等位变异大小。

示例1：参照品种“银黄”、“芮城五角籽”在ACMP00064位点上检测的等位变异大小分别为254bp和257bp，附录表C中“银黄”、“芮城五角籽”相应的数据分别为253bp和256bp,则系统误差为+1bp。如果一个待测品种该位点检测的等位变异大小为264bp，则待测样品在该位点上的等位变异实际数据应为263bp。

示例2：参照品种“银黄”、“芮城五角籽”在ACMP00064位点上检测的等位变异大小分别为253bp和256bp，附录表C中“银黄”、“芮城五角籽”相应的数据分别为253bp和256bp,则系统误差为0bp。如果一个待测品种该位点检测的等位变异大小为263bp，则待测样品在该位点上的等位变异实际数据应为263bp。

示例3：参照品种“银黄”、“芮城五角籽”在ACMP00064位点上检测的等位变异大小分别为252bp和255bp，附录表C中“银黄”、“芮城五角籽”相应的数据分别为253bp和256bp,则系统误差为-1bp。如果一个待测品种该位点检测的等位变异大小为262bp，则待测样品在该位点上的等位变异实际数据应为263bp。

11.4 结果记录

纯合位点的等位变异数据记为X/X，其中X为该位点等位变异大小；杂合位点的等位变异数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的两个等位变异大小，小片段数据在前，大片段数据在后。缺失位点的等位变异数据记录为0/0。

示例1：样品在某个位点上仅出现一个等位变异，为160 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/160。

示例2：样品在某个位点上有两个等位变异，分别为160 bp、165 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/165。

  - 结果判定

12.1结果判定

当品种间差异位点数>2，判定为“不同”；当品种间差异位点数≤2，判定为 “疑同”。

12.2 结果表述

送检样品      与对照样品    （或数据库中      品种）采用    检测平台，检测位点数为     ，差异位点数为     ，判定为    。

附 录 A

（规范性附录）

主要仪器设备及试剂

A.1  主要仪器设备

A.1.1  PCR 扩增仪。

A.1.2  高压电泳仪：最高电压不低于 2000 V，具有恒电压、恒电流和恒功率功能。

A.1.3  电泳槽及配套的制胶附件

A.1.4  离心机。

A.1.5  水平摇床。

A.1.6  胶片观察灯。

A.1.7  电子天平：感量为 0.01 g。

A.1.8  微量移液器：规格分别为 10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1 000 µL，连续可调。

A.1.9  磁力搅拌器。

A.1.10  超微量紫外分光光度计。

A.1.11  微波炉。

A.1.12  高压灭菌锅。

A.1.13  酸度计。

A.1.14  水浴锅。

A.1.15  低温冰箱。

A.1.16  制冰机。

A.1.17  凝胶成像系统或紫外透射仪。

A.1.18  DNA分析仪：基于毛细管电泳，有片段分析功能和数据分析软件，最低区分力 1 bp。

A.1.19  其他相关仪器和设备。

A.2 主要试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂。

A.2.1  十六烷基三甲基溴化铵（CTAB，CAS号：57-09-0）。

A.2.2  三氯甲烷（CAS号：67-66-3）。

A.2.3  异戊醇（CAS号：123-51-3）。

A.2.4  异丙醇（CAS号：67-63-0）。

A.2.5  乙二胺四乙酸二钠（EDTA，CAS号：139-33-3）。

A.2.6  三羟甲基氨基甲烷（Tris，CAS号：77-86-1）。

A.2.7  浓盐酸（CAS号：7647-01-0）。盐酸（37%）

A.2.8  氢氧化钠（CAS号：1310-73-2）。

A.2.9  10 × PCR缓冲液：含Mg2+  25 mmol/L。

A.2.10  4种脱氧核糖核苷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP。

A.2.11  氯化钠（CAS号：7647-14-5）。

A.2.12  Taq DNA聚合酶（CAS号：9012-90-2）。

A.2.13  琼脂糖（CAS号：9012-36-6）。

A.2.14  DNA Marker：DNA片段分布范围至少在 50 bp~500 bp。

A.2.15  去离子甲酰胺（CAS号：75-12-7）。

A.2.16  溴酚蓝（CAS号：115-39-9）。

A.2.17  二甲苯青（CAS号：2650-17-1）。

A.2.18 甲叉双丙烯酰胺（CAS号：110-26-9）。

A.2.19  丙烯酰胺（CAS号：79-06-1）。

A.2.20  硼酸（CAS号：10043-35-3）。

A.2.20  尿素（CAS号：57-13-6）。

A.2.22  亲和硅烷。

A.2.23  剥离硅烷。

A.2.24  无水乙醇（CAS号：64-17-5）。

A.2.25  四甲基乙二胺（TEMED，CAS号：110-18-9）。

A.2.26  过硫酸铵（APS，CAS号：7727-54-0）。

A.2.27  冰醋酸（CAS号：64-19-7）。

A.2.28  硝酸银（CAS号：7761-88-8）。

A.2.29  甲醛（CAS号：50-00-0）。

A.2.30  DNA分析仪用丙烯酰胺胶液。

A.2.31  DNA分析仪用分子量内标。

A.2.32  DNA分析仪用电泳缓冲液。

A.2.33  DNA分析仪用光谱校准基质，包括6-FAM、TAMRA、HEX和ROX等四种荧光标记。

附 录 B

（规范性附录）

溶液配制

试剂配制用水需符合标准 GB/T 6682的要求。

B.1  DNA 提取溶液的配制

DNA提取溶液的配置需使用超纯水。

B.1.1  0.5 mol/L EDTA 溶液

称取 186.1 g EDTA 溶于 800 mL 水中，充分搅拌溶解，加 NaOH 调 pH 至 8.0，加水定容至 1 000 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min。

B.1.2  0.5 mol/L HCl 溶液

量取 25 mL 浓盐酸（36%~38%），加水定容至 500 mL。

B.1.3  1 mol/L NaOH 溶液

称取 40.0 g NaOH 溶于 800 mL 水中，充分搅拌溶解，加水定容至 1 000 mL。

B.1.4  1 moI/L Tris-HCl 溶液

称取 121.1 g Tris 碱溶于 800 mL 水中，充分搅拌溶解，加 HCl 调 pH 至 8.0，加水定容至 1 000 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min。

B.1.5  CTAB 提取液

称取 20.0 g CTAB、81.7 g NaCL 置于1 000 mL烧杯中，量取 100 mL 1 mol/L Tris-HCl 溶液和 40 mL 0.5 mol/L EDTA 溶液倒入烧杯中，加 700 mL 水，充分搅拌溶解，加水定容至 1 000 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min。

B.1.6  TE 缓冲液

量取 5 mL 1 mol/L Tris-HCl 溶液和 1 mL 0.5 mol/L EDTA溶液，加水定容至 500 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min ，4 ℃ 保存。

B.1.7  氯仿异戊醇工作液

量取 480 mL 三氯甲烷和 20 mL 异戊醇，混匀备用。

B.2  PCR 扩增试剂的配制

PCR扩增相关溶液的配制使用超纯水。

B.2.1  SSR 引物溶液

开盖前瞬时离心 10 s，按照说明书加水分别配制正向引物和反向引物终浓度为 100 µmol/L的储存液，各取 10 µL 储存液，加 80µL 水配制成终浓度 10 µmol/L 的工作液。

B.3  变性聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂的配制

变性聚丙烯酰胺凝胶电泳相关溶液的配制使用超纯水。

B.3.1  40% 丙烯酰胺溶液

称取 190.0 g 丙烯酰胺和 10.0 g 甲叉双丙烯酰胺溶于400 mL水中，充分搅拌溶解，加水定容至 500 mL，置于棕色瓶中，4℃储存。

B.3.2  6% 变性聚丙烯酰胺胶溶液

称取 420.0 g 尿素置于1 000 mL烧杯中，加入 100 mL 10 × TBE缓冲液和 150 mL 40% 丙烯酰胺溶液，定容至 1 000 mL。

B.3.3  亲和硅烷工作液

吸取1mL无水乙醇，加入10µL亲和硅烷和10µL冰醋酸，混匀。

B.3.4  剥离硅烷工作液

分别量取 8mL 无水乙醇溶液和 2 mL 二甲基二氯硅烷溶液，混匀。

B.3.5  10%（W/V）过硫酸铵溶液

称取 1.0 g 过硫酸铵溶于 10 mL 水中，混匀，于 4℃ 保存（不超过5天）。

B.3.6  10 × TBE 缓冲液

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）108 g，硼酸 55 g，溶于 800 mL 水中，加入 37 mL EDTA 溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），定容至1 L。

B.3.7  1 × TBE缓冲液

量取 50 mL 10 × TBE 缓冲液，加水定容至 500 mL，混匀。

B.3.8  6 × 加样缓冲液

分别称取 0.125 g 溴酚蓝和 0.125 g 二甲苯青，加入 49 mL 去离子甲酰胺和 1 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），搅拌溶解。

B.4  银染溶液的配制

银染溶液的配制使用双蒸水。

B.4.1  固定液

量取 100 mL 冰醋酸，加水定容至 1 L。

B.4.2  染色液

称取 1 g 硝酸银，加水定容至 1 L。

B.4.3  显影液

称取 10 g 氢氧化钠溶于 1 L 水中，用前加 2 mL 甲醛。

- 附 录 C

- （规范性附录）

- 引物名单及序列

- 引物名单及序列见C. 1。

表 C. 1  引物名单及序列

| 引物编号 | 引物名称 | 正向引物序列 | 反向引物序列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRAS083 | GATGTTGTTGGGGAGAATG | AAAAAGTAGGCAAGTTCAAGC |
| 2 | CB10080 | GCCCTCAACCTGTAAAGT | TTGTTGGTGTGTGAATCATA |
| 3 | CB10081 | GGCTTTAGCACTGTGATCCT | TTGGGAGAGAAAACTATACG |
| 4 | CB10103 | GACGGATGCCTAATAATGAT | TCCTCAAAACTGCCTGTAAG |
| 5 | CB10124 | TATGGGAAGGTTTGTGGTTGC | CACTCCTCGATTACTCTCACT |
| 6 | CB10336 | CAAAACACCCAATTCTCG | GTGGTTGGTTCAGCTTTG |
| 7 | CB10415 | GAACTCGTCGCGGTAGTA | TCTCTTTCCTCGCAGATG |
| 8 | CB10439 | ACCTCGAAGGGTATCTGC | CGTGCAATTTCAACAACA |
| 9 | CB10501 | GTACCAGCCGGTTATCAA | CGATGGAGTGGAAGTGAG |
| 10 | EST-SSR12 | CTTCTCCCGCTCACCGTAA | CGTTGATGACCTTCCCGTC |
| 11 | Na10B11 | TTTAACAACAACCGTCACGC | CTCCTCCTCCATCAATCTGC |
| 12 | Na10E02 | TCGCGCATGTAATCAAAATC | TGTGACGCATCCGATCATAC |
| 13 | Na10E08 | TCGGGGTTTGTTGTGAGG | GAGGAGGATGCTAAGAGTGAGC |
| 14 | Na12E03 | TTCGCTTTCCCTTACTTTCG | CTCAGTTTCTGCAATCCACG |
| 15 | Na12E09 | CATGAGAACAAGATGGGTTCG | CTGAAACTTGAGCAAAGCCC |
| 16 | Na12H09 | AGGCGTCTATCTCGAAATGC | CGTTTTTCAGAATCTCGTTGC |
| 17 | Na14F11 | CTATGGTTCATCTTTCGCCG | CATGCTCCAACCACAGTTTG |
| 18 | Na14G06 | AAACGGCTTGCATTGTTCTC | GGCTTGCTTGATCCAGTCTC |
| 19 | Ni2A01 | TGCTGCTACAGACAGTGTTGG | AAAGGCTACACACTCATGAAACC |
| 20 | Ni2A10 | TTTTGTTGCGATCTTGAAGC | ACACTTCCCAATGTCAAACG |
| 21 | Ni2B07 | AGAGATTCAAACCGAGTGCC | GGGGCTAGCTTCATCATCC |
| 22 | Ni2F02 | TGCAACGAAAAAGGATCAGC | TGCTAATTGAGCAATAGTGATTCC |
| 23 | Ni2F07 | ACAAACAAAGCCTCCCAACC | TCACACAACTTGTTCAATCTTGC |
| 24 | Ni4B10 | GTCCTTGAGAAACTCCACCG | CCGATCCCATTTCTAATCCC |
| 25 | Ni4F09 | CTGTTATGCAAGGTCATCGC | TGTTCCAGGTGAAGAAACCG |
| 26 | Ni4H09 | AGAGATTCAAACCGAGTGCC | GGGGCTAGCTTCATCATCC |
| 27 | Ol13E08 | TTCGCAACTCCTCCTAGAATC | AAGGTCTCACCACCGGAGTC |
| 28 | Ra2E11 | GGAGCCAGGAGAGAAGAAGG | CCCAAAACTTCCAAGAAAAGC |
| 29 | Ra2E12 | TGTCAGTGTGTCCACTTCGC | AAGAGAAACCCAATAAAGTAGAACC |

附 录 D

- （资料性附录）

- 引物相关信息

引物相关信息见表 D.1。

表 D.1 引物相关信息

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRAS083 | 5'HEX | 145-151 | 145 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 151 | 绵阳大洋花油菜 |
| 2 | CB10080 | 5'TAMAR | 122-129 | 122 | 屏山花黄油菜（黄粒） |
|  |  |  |  | 124 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 129 | 鑫黄999 |
| 3 | CB10081 | 5'ROX | 182-191 | 182 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 186 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 188 | 屏山花黄油菜（黄粒） |
|  |  |  |  | 191 | 多隆大菜籽 |
| 4 | CB10103 | 5'HEX | 121-133 | 121 | 西昌黄油菜 |
|  |  |  |  | 127 | 新龙热多红油菜 |
|  |  |  |  | 129 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 131 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 133 |  |
| 5 | CB10124 | 5'TAMAR | 139-157 | 139 | 永川黑籽青菜 |
|  |  |  |  | 145 | 黄油8号 |
|  |  |  |  | 147 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 149 | 龙里苦油菜 |
|  |  |  |  | 151 | 甘孜拖把野生油菜 |
|  |  |  |  | 155 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 157 | 鑫黄999 |
| 6 | CB10336 | 5'HEX | 225-235 | 225 | 多隆大菜籽 |
|  |  |  |  | 227 | 沐川牛尾巴菜子 |
|  |  |  |  | 233 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 235 | 泸州四棱 |
| 7 | CB10415 | 5'TAMAR | 186-198 | 186 | 平武水生油菜 |
|  |  |  |  | 189 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 195 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 198 | 潥阳苦菜 |
| 8 | CB10439 | 5'ROX | 170-181 | 170 |  |
|  |  |  |  | 172 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 174 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 181 | 青川水油菜 |
| 9 | CB10501 | 5'HEX | a:139-209 | 139 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 209 | 新黄油9号 |
|  |  |  | b:263-298 | 263 |  |
|  |  |  |  | 268 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 290 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 292 | 青川水油菜 |
|  |  |  |  | 296 | 绵阳蛮油菜 |
|  |  |  |  | 298 | 玉溪凤尾子 |
| 10 | EST-SSR12 | 5'ROX | 420-432 | 420 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 426 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 432 | 新黄油9号 |
| 11 | Na10B11 | 5'6-FAM | 137-193 | 137 | 甘孜拖把野生油菜 |
|  |  |  |  | 140 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 189 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 193 | 鑫黄999 |
| 12 | Na10E02 | 5'ROX | 153-191 | 153 | 遵义竹桠油菜 |
|  |  |  |  | 155 | 青川水油菜 |
|  |  |  |  | 157 | 龙里苦油菜 |
|  |  |  |  | 159 | 黄油8号 |
|  |  |  |  | 161 |  |
|  |  |  |  | 165 | 旱地王 |
|  |  |  |  | 167 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 169 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 171 | 泸州四棱 |
|  |  |  |  | 173 | 维西本地油菜 |
|  |  |  |  | 175 | 平武水生油菜 |
|  |  |  |  | 177 | RH-819（印度芥） |
|  |  |  |  | 179 | 西昌黄油菜 |
|  |  |  |  | 181 |  |
|  |  |  |  | 183 |  |
|  |  |  |  | 189 |  |
|  |  |  |  | 191 |  |
| 13 | Na10E08 | 5'HEX | 207-276 | 213 | 简阳马尾丝 |
|  |  |  |  | 233 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 240 | 昆明高棵2号 |
|  |  |  |  | 242 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 244 | 旱地王 |
| 14 | Na12E03 | 5'HEX | 288-300 | 288 | 旱地王 |
|  |  |  |  | 290 | 泸州黄青菜 |
|  |  |  |  | 292 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 300 | 贵州苦油菜 |
| 15 | Na12E09 | 5'TAMAR | a:273-305 | 273 |  |
|  |  |  |  | 275 | 维西本地油菜 |
|  |  |  |  | 277 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 279 | 绵阳蛮油菜 |
|  |  |  |  | 281 | 旱地王 |
|  |  |  |  | 283 | 泸州黄青菜 |
|  |  |  |  | 285 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 287 |  |
|  |  |  |  | 289 | 龙里苦油菜 |
|  |  |  |  | 291 |  |
|  |  |  |  | 293 |  |
|  |  |  |  | 295 | 黔江马尾菜 |
|  |  |  |  | 297 | 铜梁黄青油菜 |
|  |  |  |  | 299 | 多隆大菜籽 |
|  |  |  |  | 301 | 审中红菜籽 |
|  |  |  |  | 303 | 六枝小油菜 |
|  |  |  |  | 305 | 甘孜拖把野生油菜 |
|  |  |  | b:311-317 | 311 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 317 | 贵州苦油菜 |
| 16 | Na12H09 | 5'HEX | 135-204 | 135 | 南小路黄芥 |
|  |  |  |  | 137 | 永川黑籽青菜 |
|  |  |  |  | 139 | 龙里苦油菜 |
|  |  |  |  | 141 | 沐川牛尾巴菜子 |
|  |  |  |  | 146 | 维西本地油菜 |
|  |  |  |  | 148 | 绵阳蛮油菜 |
|  |  |  |  | 150 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 152 | 玉溪油菜 |
|  |  |  |  | 164 |  |
|  |  |  |  | 166 | 泸县鸡喙油菜 |
|  |  |  |  | 168 | 遵义竹桠油菜 |
|  |  |  |  | 170 | 雷波牛尾巴菜子 |
|  |  |  |  | 172 | 泸州黄青菜 |
|  |  |  |  | 174 | 六枝小油菜 |
|  |  |  |  | 176 | 泸县金黄油菜 |
|  |  |  |  | 204 |  |
| 17 | Na14F11 | 5'6-FAM | 242-260 | 242 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 253 | 泸县鸡喙油菜 |
|  |  |  |  | 256 | 西昌黄油菜 |
|  |  |  |  | 260 | 鑫黄999 |
| 18 | Na14G06 | 5'TAMAR | 171-185 | 171 |  |
|  |  |  |  | 177 | 江津马尾丝 |
|  |  |  |  | 181 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 185 | 旱地王 |
| 19 | Ni2A01 | 5'6-FAM | 244-331 | 244 | 泸县金黄油菜 |
|  |  |  |  | 255 | 黄油8号 |
|  |  |  |  | 257 | 潥阳苦菜 |
|  |  |  |  | 277 | 旱地王 |
| 20 | Ni2A10 | 5'ROX | 99-101 | 99 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 101 | 鑫黄999 |
| 21 | Ni2B07 | 5'HEX | 185-199 | 185 | 玉溪油菜 |
|  |  |  |  | 189 | 黔江马尾菜 |
|  |  |  |  | 191 | RH-819（印度芥） |
|  |  |  |  | 197 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 199 | 丘北黑油菜 |
| 22 | Ni2F02 | 5'6-FAM | 180-195 | 180 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 184 | 丘北黑油菜 |
|  |  |  |  | 191 | 多隆大菜籽 |
|  |  |  |  | 195 |  |
| 23 | Ni2F07 | 5'TAMAR | 144-148 | 144 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 146 | 沐川牛尾巴菜子 |
|  |  |  |  | 148 | 鑫黄999 |
| 24 | Ni4B10 | 5'ROX | 166-178 | 166 | 泸州黄青菜 |
|  |  |  |  | 170 | 平武水生油菜 |
|  |  |  |  | 172 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 174 | 西昌黄油菜 |
|  |  |  |  | 178 | 黔江马尾菜 |
| 25 | Ni4F09 | 5'TAMAR | 212-225 | 212 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 215 | 泸县鸡喙油菜 |
|  |  |  |  | 219 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 221 | 南小路黄芥 |
|  |  |  |  | 225 | 泸州金黄油菜 |
| 26 | Ni4H09 | 5'HEX | 185-199 | 185 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 189 | 潥阳苦菜 |
|  |  |  |  | 191 | RH-819（印度芥） |
|  |  |  |  | 197 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 199 | 丘北黑油菜 |
| 27 | Ol13E08 | 5'HEX | a:133-139 | 133 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 135 |  |
|  |  |  |  | 137 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 139 | 鑫黄999 |
| 28 | Ra2E11 | 5'HEX | 150-168 | 150 | 沐川高黄菜籽 |
|  |  |  |  | 156 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 165 | 丽江油菜 |
|  |  |  |  | 168 | 丽江油菜 |
| 29 | Ra2E12 | 5'6-FAM | a:121-137 | 121 | 青川水油菜 |
|  |  |  |  | 135 | 平武水生油菜 |
|  |  |  |  | 137 | 新黄油9号 |
|  |  |  | b:154-194 | 154 | 南小路黄芥 |
|  |  |  |  | 156 | 新黄油9号 |
|  |  |  |  | 158 |  |
|  |  |  |  | 160 | 多隆大菜籽 |
|  |  |  |  | 174 | 贵州苦油菜 |
|  |  |  |  | 182 | 泸州金黄油菜 |
|  |  |  |  | 184 | 鑫黄999 |
|  |  |  |  | 186 | 新龙热多红油菜 |
|  |  |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  | 194 |  |

附 录 E

- （资料性附录）

- 参照品种相关信息

参照品种相关信息见表 E.1。

表 E.1 参照品种相关信息

| 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 编号 | 品种名称 | 品种来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鑫黄999 | 四川三台农科所 | 21 | 甘孜拖把野生油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 2 | 新黄油9号 | 绵阳特研种业 | 22 | 玉溪凤尾子 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 3 | 黄油8号 | 四川三台农科所 | 23 | 遵义竹桠油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 4 | 旱地王 | 绵研特丰种业 | 24 | 六枝小油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 5 | 泸州金黄油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 25 | 潥阳苦菜 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 6 | 泸州四棱 | 四川省农业科学院作物研究所 | 26 | 多隆大菜籽 | 新疆农业科学院 |
| 7 | 绵阳蛮油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 27 | 维西本地油菜 | 新疆农业科学院 |
| 8 | 绵阳大洋花油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 28 | 丽江油菜 | 新疆农业科学院 |
| 9 | 泸县金黄油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 29 | 昆明高棵2号 | 新疆农业科学院 |
| 10 | 泸县鸡喙油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 30 | 南小路黄芥 | 新疆农业科学院 |
| 11 | 泸州黄青菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 31 | 简阳马尾丝 | 新疆农业科学院 |
| 12 | 江津马尾丝 | 四川省农业科学院作物研究所 | 32 | 平武水生油菜 | 新疆农业科学院 |
| 13 | 铜梁黄青油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 33 | 西昌黄油菜 | 新疆农业科学院 |
| 14 | 永川黑籽青菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 34 | 新龙热多红油菜 | 新疆农业科学院 |
| 15 | 沐川高黄菜籽 | 四川省农业科学院作物研究所 | 35 | RH-819（印度芥） | 新疆农业科学院 |
| 16 | 沐川牛尾巴菜子 | 四川省农业科学院作物研究所 | 36 | 丘北黑油菜 | 新疆农业科学院 |
| 17 | 屏山花黄油菜（黄粒） | 四川省农业科学院作物研究所 | 37 | 玉溪油菜 | 新疆农业科学院 |
| 18 | 黔江马尾菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 38 | 贵州苦油菜 | 新疆农业科学院 |
| 19 | 青川水油菜 | 四川省农业科学院作物研究所 | 39 | 龙里苦油菜 | 新疆农业科学院 |
| 20 | 雷波牛尾巴菜子 | 四川省农业科学院作物研究所 | 40 | 审中红菜籽 | 新疆农业科学院 |